## CATALOGO
ANEXO 2 FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA
OBRA: AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN DEL INFONAVIT
UBICACIÓN: Gustavo E. Campa 60
OBJETO: Contratar a un proveedor que proporcione los servicios para desarrollar el “proyecto eléctrico en media tensión, así como los trámites y gestorías ante la Comisión Federal de Electricidad referente al suministro de energía eléctrica definitiva” para el proyecto “Ampliación de las oficinas de atención del Infonavit”.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
UNITARIO
GES-100 | Proyecto de media tensión para la energía definitiva
GES-101 | Diseño y elaboración del proyecto eléctrico de media tensión para la energía definitiva de la obra "ampliación de oficinas de atención del Infonavit", de acuerdo con la NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (utilización), Normas y requerimientos de CFE y dependencias de gobierno vigentes, incluye: 1. Diseño de la obra civil y electromecánica, de acuerdo con las normas y bases de diseño de la Comisión Federal de Electricidad; 2. Levantamiento físico de las instalaciones existentes, para evitar cualquier daño e interferencias; 3. Planos en planta y cortes; 4. Diagrama unifilar; 5. Planos con especificación de equipos y materiales; 6. Detalles de ductos, bóvedas y pozos; 7. Memoria descriptiva y de calculo; Toda la información y planos deberá entregarse impresos en papel y en digital en archivos DWG y PDF a la Gerencia de Proyecto; incluye la ingeniería especializada, todos los materiales y equipos de oficina, software y hardware que se requieran, equipos auxiliares, aparatos y servicios que sean necesarios para realizar y terminar correctamente los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) | Proyecto | 1 |  | 0
GES-100 | Subtotal proyecto de media tensión para la energía definitiva |  |  |  | 0
GES-200 | Gestorías ante la Comisión Federal de Electricidad
GES-201 | Gestoría ante CFE para la solicitud y entrega del proyecto eléctrico en media tensión para la energía definitiva, tomando en cuenta las bases de diseño y normatividad vigente de la Comisión Federal de Electricidad, incluye: ingreso de solicitud ante CFE; seguimiento del trámite y atención de requerimientos solicitados por CFE hasta recibir el oficio resolutivo de aprobación del proyecto eléctrico; pago ante CFE del total de las aportaciones; entrega a la Gerencia de Proyecto de informe semanal y documentación de todos los trámites realizados. (P.U.O.T.) | servicio | 1 |  | 0
GES-202 | Gestoría ante CFE para la contratación del suministro de energía eléctrica definitiva en media tensión, incluye: ingreso de solicitud de factibilidad y documentación ante CFE; seguimiento del trámite y atención de requerimientos solicitados por CFE hasta recibir el oficio resolutivo; pago ante CFE del total de las aportaciones; entrega a la Gerencia de Proyecto de informe semanal y documentación de todos los trámites realizados. (P.U.O.T.) | servicio | 1 |  | 0
GES-203 | Libranza eléctrica por CFE en media tensión, incluye: ingreso de solicitud de libranza ante CFE; seguimiento del trámite y atención de requerimientos solicitados por CFE hasta recibir el oficio resolutivo con el monto a pagar por la libranza; informar a los usuarios afectados en el corte de energía y recabar firmas; pago ante CFE por gastos de libranza; permisos ante las autoridades correspondientes para realizar trabajos en la vía publica; el gestor responsable deberá estar presente desde el inicio de la libranza y hasta que la energía quede restablecida; entrega de informe y documentación de todos los trámites realizados. (P.U.O.T.) | servicio | 2 |  | 0
GES-200 | Subtotal Gestorías ante la Comisión Federal de Electricidad |  |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
GES-100 | SUBTOTAL PROYECTO DE MEDIA TENSIÓN PARA LA ENERGÍA DEFINITIVA |  |  |  | 0
GES-200 | SUBTOTAL GESTORÍAS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  |  | IVA 16 %: | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0