## ELECTRICO
ANEXO 2.1 CATÁLOGO DE MATERIALES
SISTEMA ELÉCTRICO Y/O CONTRA INCENDIO
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO UNITARIO | IVA | TOTAL
1 | ABRAZADERA PARA CANAL UNISTRUT DE 13 MM | PIEZA
2 | ABRAZADERA BRONCE DE 1 / 4 | PIEZA
3 | ABRAZADERA OMEGA DE 75 MM | PIEZA
4 | ABRAZADERA PARA CANAL UNISTRUT DE 19 MM | PIEZA
5 | ABRAZADERA PARA CANAL UNISTRUT DE 25 MM | PIEZA
6 | ABRAZADERA PARA CANAL UNISTRUT DE 32 MM | PIEZA
7 | ABRAZADERA PARA CANAL UNISTRUT DE 38 MM | PIEZA
8 | ABRAZADERA PARA CANAL UNISTRUT DE 51 MM | PIEZA
9 | ABRAZADERA SIN FIN DE 1 / 2 | PIEZA
10 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3 / 4 | PIEZA
11 | ABRAZADERA TIPO OMEGA 13 MM | PIEZA
12 | ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM | PIEZA
13 | ABRAZADERA TIPO OMEGA 25 MM | PIEZA
14 | ABRAZADERA TIPO OMEGA 32 MM | PIEZA
15 | ABRAZADERA TIPO OMEGA 38 MM | PIEZA
16 | ABRAZADERA TIPO OMEGA 51 MM | PIEZA
17 | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 13 MM | PIEZA
18 | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 19 MM | PIEZA
19 | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 25 MM | PIEZA
20 | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 32 MM | PIEZA
21 | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 38 MM | PIEZA
22 | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 51 MM | PIEZA
23 | ABRAZADERA UNICANAL DE 1 3 MM | PIEZA
24 | ABRAZADERA UNICANAL DE 32 MM | PIEZA
25 | ABRAZADERA UNICANAL DE 50 MM | PIEZA
26 | ABRAZADERA UNICANAL DE 75 MM | PIEZA
27 | ACOPLAMIENTO P / TUBERIA DE 2" | PIEZA
28 | ADAPTADOR CON LAMPARA PL-13 DULUX | PIEZA
29 | AISLADORES TIPO BARRIL CON 1 RESISTENCIA. DE 150,000 OHMS | PIEZA
30 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 | KILO
31 | APAGADOR SENCILLO. | PIEZA
32 | ARCO CON SEGUETA | PIEZA
33 | ARILLO PARA SPOT DE MADERA | PIEZA
34 | ATOMIZADOR CON APLICADOR DE 1 / 2 LITRO | PIEZA
35 | ATOMIZADOR INDUSTRIAL C / APLICADOR DE UN LITRO | PIEZA
36 | BARRENO DE 1 /2 P / CABLE C-2/0 AWG MCA. BURNDY CAT. YA26N | PIEZA
37 | BOTON DE TIMBRE | PIEZA
38 | BROCA P / CONCRETO DE 3 / 8" | PIEZA
39 | BROCA P / METAL DE 3 / 16" | PIEZA
40 | BROCA P / METAL DE 3 / 8" | PIEZA
41 | BROCA P/ CONCRETO DE 1/4" | PIEZA
42 | BROCA P/METAL 5/32 | PIEZA
43 | BROCA P/METAL DE 1/4 | PIEZA
44 | BROCA P/METAL DE 1/8 | PIEZA
45 | BROCA RECTA A.V. 5 / 32" | PIEZA
46 | BROCA RECTA A.V. 7 / 64" | PIEZA
47 | BROCA RECTA A.V. 9 / 64" | PIEZA
48 | CAJA CHALUPA 13MM | PIEZA
49 | CAJA REGISTRO 32 MM | PIEZA
50 | CAJAS REGISTRO DE 25 MM | PIEZA
51 | CEPILLO DE ALAMBRE C / MANGO 3 X 17 | PIEZA
52 | CEPILLO DE ALAMBRE C / MANGO 4 X 16 | PIEZA
53 | CERA LIQUIDA MARVIL DE 473 ML | BOTELLA
54 | CHALUPA METALICA | PIEZA
55 | CHALUPA PVC DE 13 MM | PIEZA
56 | CINCHO DE PLASTICO DE 50 CM | PIEZA
57 | CINTA CANELA DE 2" | PIEZA
58 | CINTA DE AISLAR 3M COLOR AMARILLA | PIEZA
59 | CINTA DE AISLAR 3M COLOR AZUL | PIEZA
60 | CINTA DE AISLAR 3M COLOR BLANCO | PIEZA
61 | CINTA DE AISLAR 3M COLOR NEGRO | PIEZA
62 | CINTA DE AISLAR 3M COLOR VERDE | PIEZA
63 | CINTA NEGRA DE AISLAR VULCANIZADA MCA. 3M SUPER 23 | PIEZA
64 | CINTA PLASTICA DE AISLAR MCA. 3M SUPER 33 | PIEZA
65 | CINTURON CUERO P/BOLSA P/HERRAMIENTA | PIEZA
66 | CINTURON PLASTICO 10 CMS. | PIEZA
67 | CINTURON PLASTICO 15 CMS. | PIEZA
68 | CINTURON PLASTICO 20 CMS. | PIEZA
69 | CINTURON PLASTICO 30 CMS. | PIEZA
70 | CLAVIJA 2 POLOS 3 HILOS 250VCA, 20A | PIEZA
71 | CLAVIJA DE HULE POLARIZADA | PIEZA
72 | CLAVIJA DE HULE SENCILLA | PIEZA
73 | CLAVIJA NEGRA HEMBRA R | PIEZA
74 | CLAVIJA POLARIZADA DE HULE ( NYLON / LEXAN ), | PIEZA
75 | CLAVIJA SENCILLA DE HULE ( PVC ) | PIEZA
76 | FOCO INCANDESCENTE 100 W | PIEZA
77 | FOCO INCANDESCENTE 40 W | PIEZA
78 | FOCO INCANDESCENTE DE 75 W | PIEZA
79 | FOCO SEÑALIZACION TIPO AUTOMOTRIZ 12V 10W 11X44 | PIEZA
80 | FOCO TIPO VELA DE 40 W ( BULBO B-35 BASE E-26 ) MCA. OSRAM | PIEZA
81 | FOCO VELA CLARO 40 W PARA CANDELABRO | PIEZA
82 | FRANELA GRIS | METRO
83 | FUSIBLE CON LISTON 60A, 250V | PIEZA
84 | FUSIBLE DE CERAMICA DE 100A, 250V | PIEZA
85 | FUSIBLE DE CERAMICA DE 200A, 250V | PIEZA
86 | FUSIBLE MERCURY 30 A | PIEZA
87 | FUSIBLE MERCURY 60 A | PIEZA
88 | FUSIBLE RENOVABLE TIPO CARTUCHO 250 / 600 V 30 A | PIEZA
89 | FUSIBLE TIPO AMERICANO 1A | PIEZA
90 | FUSIBLES DE 60 A | PIEZA
91 | GUANTES DE CARNAZA NORMAL CORTO | PAR
92 | GUANTES DE ELECTRICISTA CARNAZA DELGADA | PAR
93 | LINTERNA DE ALUMINIO LINA DE 2 BATERIAS AA MCA. TRUPER | PIEZA
94 | LISTON FUSIBLE 100 AMP. | PIEZA
95 | LISTON FUSIBLE 30 AMP. | PIEZA
96 | LISTON FUSIBLE 60 AMP. | PIEZA
97 | LISTÓN P / FUSIBLE DE 30 AMP. | PIEZA
98 | LISTON PARA FUSIBLE DE ESLABON 600 AMP./250 VOLTS | PIEZA
99 | LLAVE ALLEM DE 3 MM | PIEZA
100 | LLAVE COMBINADA ( MIXTA ) E. 1 / 2" 1216 URREA | PIEZA
101 | LLAVE COMBINADA ( MIXTA ) E. 3 / 8" 1212 URREA | PIEZA
102 | LLAVE COMBINADA ( MIXTA ) E. 9 / 16" 1218 URREA | PIEZA
103 | LLAVE COMBINADA E. 7 / 16" 1214 URREA | PIEZA
104 | NIVEL DE GOTA TRUPER | PIEZA
105 | PERNO ( ANCLA ) | CAJA
106 | PIJA DE CRUZ GALV. P / LAMINA 10 X 2 | PIEZA
107 | PIJA DE CRUZ GALVANIZADA P / LAMINA 12 X 1 1 / 2" | PIEZA
108 | PIJA DE CRUZ GALVANIZADA P / LAMINA 12 X 1" | PIEZA
109 | PIJA GALV. 6 X 1 / 2" | PIEZA
110 | PIJA GALV. 8 X 1/2 | PIEZA
111 | PIJA GALV. NO. 8 X 1 1 / 2" | PIEZA
112 | PIJA GALV. NO. 8 X 2" | PIEZA
113 | PIJA GALVANIZADA 8 X 2" | PIEZA
114 | PIJA GALVANIZADA DE CRUZ P / LAMINA 10 X 3" | PIEZA
115 | PIJA GALVANIZADA NO. 10 X 1 1 / 2" | PIEZA
116 | PIJA GALVANIZADA NO. 10 X 1" | PIEZA
117 | PIJA P / TABLARROCA DE 1 / 2" C / FINA | PIEZA
118 | PIJA P / TABLARROCA DE 1 1 / 2" | PIEZA
119 | PIJA P / TABLARROCA DE 1" | PIEZA
120 | PIJA P / TABLARROCA DE 1" ( CUERDA FINA ) | PIEZA
121 | PIJA P / TABLARROCA DE 3 / 4" | PIEZA
122 | PIJA P/TABLARROCA DE 11/2" | PIEZA
123 | PIJA TEC BROC O PUNTA DE BROCA 1" | PIEZA
124 | PILA ALCALINA MOD. MS21 / MN21 12 V 23 A | PIEZA
125 | PILA ALCALINA TAMAÑO D, DURACELL | PIEZA
126 | PILA ALCALINA TRIPLE AAA DURACELL | PIEZA
127 | PILA ALCALINA VARTA DE 6 V TIPO IEC4R25X NO. 430 R | PIEZA
128 | PILA DURACELL DOBLE AA | PIEZA
129 | PILOTOS NOL-22 C / FOCO BA9S-130 V | PIEZA
130 | PLACA 2 UNIDADES BLANCO Q TRADICIONAL | PIEZA
131 | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DOS UNIDADES CAT 100/2R | PIEZA
132 | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO TRES UNIDADES CAT 100/3R | PIEZA
133 | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO UNA UNIDAD CAT 100/1R | PIEZA
134 | PLACA DE BRONCE CIEGA PARA PISO | PIEZA
135 | PLACA DE RESINA BLANCA, DE 3 UNIDADES LINEA TRADICIONAL BTICIÑO | PIEZA
136 | PLACA DE UREA PARA TOMACORRIENTE DOBLE | PIEZA
137 | PLACA MOD. L5-20R CAT. 84004 | PIEZA
138 | PLACA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA | PIEZA
139 | PLACA ROYER SENCILLA 328 MARFIL COD. 1991 | PIEZA
140 | REDUCCIÓN ALUMINIO DE 25 A 19 MM | PIEZA
141 | REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 50 A 25 MM | PIEZA
142 | ROLDANA GALVANIZADA DE 1 / 4 | PIEZA
143 | SEGUETA P/METAL T118A P/CALADORA BOSCH ( 5 PZAS. ) | PIEZA
144 | SEGUETA P/METAL T218A P/CALADORA BOSCH ( 5 PZAS. ) | PIEZA
145 | SILICÓN CALIENTE MCA. TRUPER ( PAQUETE DE 12 BARRAS ) | PIEZA
146 | SOQUET B / REDONDO PORCELANA CHICO IUSA | PIEZA
147 | SOQUET CON BASE PARA CANDIL (PANTALLA TIPO VELA PLASTICO) | PIEZA
148 | SOQUET DE BAQUELITA | PIEZA
149 | SOQUET DE BAQUELITA | PIEZA
150 | SOQUET DE PORCELANA | PIEZA
151 | SOQUET DE PORCELANA CAT. 466 | PIEZA
152 | SPOT 100 W PAR-38 ROJO E-26 EXTERIOR | PIEZA
153 | SPOT 100W PAR 38 USO EXTERIOR COLOR BLANCO | PIEZA
154 | SPOT DE 50 W | PIEZA
155 | SPOT INTERIOR DIFUSO DE 75W CAT. 75BR30 / FL MCA. OSRAM | PIEZA
156 | SPOT PAR 20 50W | PIEZA
157 | SPOT PAR 30 50 W | PIEZA
158 | SPOT PAR 38 150 W | PIEZA
159 | SPOT PAR 38 90W HALOGENO PHILIPS | PIEZA
160 | SPOT PAR-38 VERDE DE 100W E-26 EXTERIOR | PIEZA
161 | SUMBADOR | PIEZA
162 | SWITCH PUSH BOTON REDONDO 3 AMP. DE TIMBRE | PIEZA
163 | TALADRO 1 / 2 6303H MAKITA | PIEZA
164 | TAPA BLANCA P / CONTACTO DUPLEX POLARIZADO | PIEZA
165 | TAPA CIEGA ALUMINIO ANODIZADO, CAT 100CR | PIEZA
166 | TAPA CIEGA C / CHASIS COLOR BLANCA | PIEZA
167 | TAPA CIEGA L MODUS MARFIL QUINCIÑO | PIEZA
168 | TAPA DORADA DE 2 VENTANAS C / CHASIS | PIEZA
169 | TAPA P / CONDULET CAT. FS-1 DE 13 MM P / CONTACTO DUPLEX A PRUEBA DE INTEMPERIE C / ENPAQUE NEOPRENO | PIEZA
170 | TAPA PARA REGISTRO 1" GALVANIZADO | PIEZA
171 | TAPA PARA REGISTRO 1/2" GALVANIZADO | PIEZA
172 | TAPA PARA REGISTRO 3/4" GALVANIZADO | PIEZA
173 | TAPA SERIE 6 DE 19 MM C/ EMPAQUE INTEGRADO | PIEZA
174 | TAQUETE DE EXPANSION 1 / 4" ANCLO | PIEZA
175 | TAQUETE EXPANSIVO DE 1 / 4 MACA XATO | PIEZA
176 | TAQUETES PLASTICO DE 1 / 4 ( ROJO ) CAJA C / 100 PZAS | PZA
177 | TIMBRE DIGITAL INALAMBRICO | PIEZA
178 | TIMBRE INALAMBRICO A146 | PIEZA
179 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1 / 4 X 2" DE LARGO | PIEZA
180 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1 / 4 X 1 1 / 2 | PIEZA
181 | TORNILLO P / MADERA CABEZA PLANA DE 1" ( CAJA C / 144 PZAS ) | PIEZA
182 | TORNILLO TIPO MARIPOSA DE 3 / 16" | PIEZA
183 | TORQUETE P / TABLARROCA ( DE PLASTICO ) | PIEZA
184 | VIDRIO TEMPLADO P / REFLECTOR DE 1000 W | PIEZA
185 | VIDRIO TEMPLADO P/ REFLECTOR DE 300 W ( 21.5 X 21.5 ) | PIEZA
186 | ZAPATA DE ENCHUFE P/CAL. 10-12 | PIEZA
187 | ZAPATA DE ENCHUFE P/CAL. 14-16 | PIEZA
188 | ZAPATA DE ENCHUFE P/CAL. 18-20 | PIEZA
189 | ZAPATA DE ESPADA EMBRA P / CABLE CA. 14 | PIEZA
190 | ZAPATA DE ESPADA MACHO P / CABLE CA. 14 | PIEZA
191 | ZAPATA DE OJILLO P / CABLE CAL. 14 | PIEZA
192 | ZAPATA OJILLO AMARILLA ESPADA | PIEZA
193 | ZAPATA OJILLO AZUL ESPADA | PIEZA
194 | ZAPATA OJILLO AZUL ESPADA | PIEZA
195 | ZAPATA TERMINAL MACHO CAL. 14 | PIEZA
196 | ZAPATA TERMINAL MACHO CAL. 18 | PIEZA
197 | ZAPATA TIPO BANDERA 10-12 | PIEZA
198 | ZAPATA TIPO BANDERA 14-16 | PIEZA
199 | ZAPATA TIPO BANDERA 18-20 | PIEZA
200 | ZAPATA TIPO ESPADA PARA CALIBRE: 10-12 DE 1/4 | PIEZA
201 | ZAPATA TIPO ESPADA PARA CALIBRE: 14-16 | PIEZA
202 | ZAPATA TIPO ESPADA PARA CALIBRE: 18-20 | PIEZA
203 | ZAPATA TIPO OJILLO P / CABLE CAL. 12 | PIEZA
204 | ZAPATA TIPO OJILLO PARA CALIBRE: 10-12 | PIEZA
205 | ZAPATA TIPO OJILLO PARA CALIBRE: 14-16 | PIEZA
206 | ZAPATA TIPO OJILLO PARA CALIBRE: 18-20 | PIEZA
207 | BALASTRA ELECTRONICA 1 X 13 W P / LAMP SPIRAL MCA. MAGG CAT. B01090 | PZA
208 | BALASTRA ELECTRONICA 2 X17, 2 X 25, 2 X 32 T-8 | PZA
209 | BALASTRA ELECTRONICA ENC. RAPIDO QUICKTRONIC QTP 2 X 59WT-8 CAT. QTP2X59T8/127 ISN-D OSRAM | PZA
210 | BALASTRA SLI LIGHTING CAT. SLI2642UNVSE200C | PZA
211 | BALASTRO ELECTROMAGNETICO. ALTO RENDIMIENTO. 127V, 60HZ 2X32 W .T-8. | PZA
212 | BALASTRO ELECTRONICO 2 X 13 W B-0419-0 0.31 A MAGG | PZA
213 | BALASTRO ELECTRONICO P / 3 LAMPARAS FLOURESCENTES DE 14 W ; F14T5, MCA. SIL-LIGHTING | PZA
214 | BASE P / DICROICO | PZA
215 | BASE P / LAMPARA FLOURESCENTE MOD. CFQ / TR26W / Gx24q | PZA
216 | BASE P / LAMPARA T-5 ENCENDIDO RAPIDO 1 / 2 VUELTA | PZA
217 | BASE PARA PL-13 | PZA
218 | BASE PARA FOCO DICROICO (COLA) | PZA
219 | BASE SLIM LINE (MACHO Y HEMBRA ). | JUEGO
220 | CABLE CONDUMEX ANTIFLAMA CAL 10 THW. | METRO
221 | CABLE CONDUMEX ANTIFLAMA CAL 12 THW. | METRO
222 | CABLE CONDUMEX ANTIFLAMA CAL 14 THW. | METRO
223 | CABLE USO RUDO CAL 3 X 12 AWG, 600V. | METRO
224 | CABLE USO RUDO CAL 3 X 14 AWG, 600V. | METRO
225 | LAMPARA TIMPO APOLLETA 50W 127 V JCD50 | PZA
226 | CAJA UNIVERSAL THORSMAN | PZA
227 | CHALUPA DE PVC 1/2 | PZA
228 | CANALETA THORSMAN 10-20 | PZA
229 | CLAVIJA DE HULE POLARIZADA | PZA
230 | CLAVIJA DE HULE SENCILLA | PZA
231 | CONECTOR USO RUDO 13 MM | PZA
232 | CONECTOR USO RUDO 19 MM | PZA
233 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR BLANCO, MCA. LEVITON C / TAPA | PZA
234 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, MCA. LEVITON C / TAPA | PZA
235 | CONTACTO MARFIL DUPLEX POLARIZADO, DE SOBREPONER | PZA
236 | CONTACTO SENCILLO | PZA
237 | CONTRA Y MONITOR 13MM | JUEGO
238 | CONTRA Y MONITOR 19MM | JUEGO
239 | LAMAPARA LINEAR FLOURESCENTE 28W T5 4100°k | PZA
240 | DICROICO MR-11 127V 50 W | PZA
241 | DIELECTRICO EN AEROSOL SILIJET E-2 ( SIGLO XXI ) MCA. SILIMEX DE 170 ML. | LATA
242 | EXTENSIÓN LUZ USO RUDO 10 M | PZA
243 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE I P, 15 A, MCA. SQD | PZA
244 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE I P, 20 A, MCA. SQD | PZA
245 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE I P, 30 A, MCA. SQD | PZA
246 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE I P, 50 A, MCA. SQD | PZA
247 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE 2 P, 15 A, MCA. SQD | PZA
248 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE 2 P, 20 A, MCA. SQD | PZA
249 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE 2 P, 30 A, MCA. SQD | PZA
250 | INT. TERMO.TIPO QO ENCHUFABLE 2 P, 50 A, MCA. SQD | PZA
251 | LAMPARA ADITIVO METALICO 400 W | PZA
252 | LAMPARA CUARZO Q 300T3/CH 300 W, 130V | PZA
253 | LAMPARA CURVALUM 32 W BLANCO CALIDO 4100°k | PZA
254 | LAMPARA FLOURESCENTE PLC DE 26 W MCA. PHILIPS CAT. 26W840/4P | PZA
255 | LAMPARA FLOURESCENTE PLS DE 13 W MCA. PHILIPS | PZA
256 | LAMPARA FLOURESCENTE TIPO LINEAL DE 14 W MCA. GENERAL ELECTRIC CAT. F14W-T5-841-ECO DE 4100°K | PZA
257 | LAMPARA FLOURESCENTE TIPO LINEAL, MCA. G.E. CAT. F32T8/SPX50/ECO DE 5000° K | PZA
258 | LAMPARA FLOURESCENTE AHORRADORA . TECNO LINE MOD. TE-26W A 4100°K | PZA
259 | LAMPARA BASE DE LED, MODELO DE TRES PIEZAS, 45 WATTS Y 450 LUMENES COLOR BLANCO NEUTRO DE 4000K | PZA
260 | LAMPARA FLUORESCENTE F24T5/D 24W MCA. G.E. SLIM LINE | PZA
261 | TUBO FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT ( LICUATITE ) DE 13MM | METRO
262 | TUBO FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT ( LICUATITE ) DE 19MM | METRO
263 | TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 13 MM. | METRO
264 | TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPA DE 19 MM | METRO
TOTAL HASTA POR LA CANTIDAD

## HIDROSANITARIO
ANEXO 2.1 CATALOGO DE MATERIALES CON COSTOS
CATALOGO DE MATERIALES
SISTEMA HIDROSANITARIO
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO UNITARIO | IVA | TOTAL
1 | ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 127 MM A 178 MM. DE DIÁMETRO | PIEZA
2 | ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 23 MM A 70 MM. DE DIÁMETRO | PIEZA
3 | ABRAZADERA SIN FIN 13 MM | PIEZA
4 | ABRAZADERA SIN FIN 19 MM | PIEZA
5 | ABRAZADERA SIN FIN 25 MM | PIEZA
6 | ABRAZADERA SIN FIN 32 MM | PIEZA
7 | ABRAZADERA SIN FIN 38 MM | PIEZA
8 | ABRAZADERA SIN FIN 51 MM | PIEZA
9 | ABRAZADERA SIN FIN DE 1 | PIEZA
10 | ABRAZADERA SIN FIN DE 1 / 2 | PIEZA
11 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3 / 4 | PIEZA
12 | ABRAZADERA U DE 3 / 4 | PIEZA
13 | ACETILENO KG. | KILO
14 | ACIDO MURIATICO | LITRO
15 | ACIDO MURIATICO (PARA LIMPIEZA) | LITRO
16 | ACIDO OBSALICO | LITRO
17 | ACIDOL ( PH- ) EN POLVO DE 6 KG. | KILO
18 | ACOPLADOR LIQUIDO 3 / 4 NPT X 1 3 / 4 ACME | PIEZA
19 | ALAMBRE GALVANIZADO | KILO
20 | ALAMBRE RECOCIDO CAL. 14 | KILO
21 | ALFOMBRA PASTO II 7176 | METRO
22 | ARENA EN COSTAL | COSTAL
23 | ARMAZÓN P / FELPA NAYLÓN ( RODILLO P / BANQUETA ) | PIEZA
24 | ARMAZÓN P / RODILLO 9" EXTRA REFORZADO | PIEZA
25 | ARMEX DE 15 X 10 - 4 | PIEZA
26 | AZULEJO VITRO CAJA ( 1.44 ) AMERICA 2 33.3 X 33.3 C / ROJO COD V133AME2 | CAJA
27 | BISAGRA DE BARRIL 3 / 4 PARA HERRERIA | PIEZA
28 | BISAGRA DE BARRIL DE 5/8" | PIEZA
29 | BISAGRA DE PIANO 2" ABIERTA | METRO
30 | BISAGRA TUBULAR 3/8 ACERO | PIEZA
31 | BISAGRA TUBULAR DE 5 / 8" | PIEZA
32 | BORNES EKO | PIEZA
33 | BOTA DE HULE EXTRA-ALTA C / PUNT. GALGO # 9 | PAR
34 | CABLE 16 MM 5 / 8, ACOPLAMIENTO 2.3 M ( PUNTAS P / MARRANITA ) | METRO
35 | CADENA DE ESLABÓN GRADO 80 ALTA RESISTENCIA 3 / 8" | KILO
36 | CALCETIN TERMICO GRANDE ( BOTA INSULATED BORREGA ) | PAR
37 | CANDADO MOD. 113 | PIEZA
38 | CANDADO MODELO TX-35 | PIEZA
39 | CANDADO PHILLIPS 13 GL LATÓN ( LLAVE NORMAL ) | PIEZA
40 | CASQUILLO PARA CESPOL DE LAVABO 18 CENTIMETROS | PIEZA
41 | CASQUILLO PARA FREGADERO 15-30 CMS. C/ROSCA | PIEZA
42 | CASQUILLO PARA TORNILLO RETENCION FLUX MANUAL | PIEZA
43 | CEMENTO GRIS MCA. TOLTECA DE 50 KGS. | BULTO
44 | CEPILLO ASPIRADORA DE 37 CM MOD. 404 | PIEZA
45 | CEPILLO DE ALAMBRE C / MANGO 3 X 17 | PIEZA
46 | CEPILLO DE ALAMBRE C / MANGO 4 X 16 | PIEZA
47 | CEPILLO DE PLASTICO CERDA DURA | PIEZA
48 | CINTA DE PAPEL P / TABLARROCA ( PREFACIA ) | ROLLO
49 | CINTA TEFLÓN 3 / 4" | ROLLO
50 | CINTA TEFLÓN DE 1 " | ROLLO
51 | CINTA TEFLÓN DE 1" DUPONT | ROLLO
52 | CINTA TEFLON DE 19 MM | ROLLO
53 | CINTA TEFLÓN DE 3/4 | ROLLO
54 | CINTA UNIÓN | ROLLO
55 | CINTA UNIÓN P / ALFOMBRA MCA. ROBERTS | ROLLO
56 | CLARIFICADOR PARA AGUA | LITRO
57 | CLAVO DE 2 1 / 2 | KILO
58 | CLAVOS DE 3" | KILO
59 | CLORO AL 90 % PAQUETE DE 1 KG EN TABLETA GRANDE | KILO
60 | CLORO EN POLVO AL 91% CONCENTRACION | KILO
61 | CLORO GAS (ENVASADO EN CILINDRO) | PIEZA
62 | CLORO LIQUIDO AL 13 % (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PORRON DE 20 LITROS) | LITRO
63 | CLORO PARA LIMPIEZA | LITRO
64 | COLADERA DE CUPULA DE 4", FIG 444X | PIEZA
65 | COLADERA DE CUPULA DE 6", FIG 446X | PIEZA
66 | COMPARADOR DE CLORO Y PH | PIEZA
67 | COSMETICO PARA BANDAS EN SPRAY | LATA
68 | CREST PEGAZULEJO BLANCO SACO DE 20 KG. | COSTAL
69 | CREST PEGAZULEJO BLANCO SACO DE 20 KG. | COSTAL
70 | CUBRE TALADROS | PIEZA
71 | CUBREBOCAS | PIEZA
72 | CUCHARA DE 6" PRETUL MOD. CT-6P CODIGO 21050 | PIEZA
73 | DESENGRASANTE P / MOTORES DE 425 GRS. | LATA
74 | ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 - 3/32 | KILO
75 | ELECTRODO SOLDADURA ELECTRICA 6013 - 5/32 | KILO
76 | EMPAQUE ORING PARA MINGITORIO | PIEZA
77 | EMPAQUE WC | PIEZA
78 | EMPAQUE ACOPLAR | PIEZA
79 | EMPAQUE CANASTA | PIEZA
80 | EMPAQUE CONICO DE HULE P/LLAVE MEZCLADORA | PIEZA
81 | EMPAQUE CONICO P / ESTOPERO DE FLUXOMETRO FIG. RF-025 | PIEZA
82 | EMPAQUE ESTOPERO MEZCLADORA | PIEZA
83 | EMPAQUE LLANTITA S 14 VULCANIZADA RF-052 | PIEZA
84 | EMPAQUE ORING P / PIPA PERCOLADORA | PIEZA
85 | EMPAQUE P / TUBERIA ANGER DE 100 MM | PIEZA
86 | EMPAQUE P/CUERPO PRINCI HELVEX RF-75 ( RONDANA SV -21 VULCANIZADA RF-075 HELVEX ) | PIEZA
87 | EMPAQUE P/WC, FLUID MASTER | PIEZA
88 | EMPAQUE PARA LLAVES Y VALVULAS (HULE) | PIEZA
89 | EMPAQUE PLANO | PIEZA
90 | EMPAQUES P / OLLA DE PRESIÓN PRESTO DE 12 LITROS | PIEZA
91 | ESCOBAS | PIEZA
92 | ESMALTE No. 114 | LITRO
93 | ESPATULAS C/MQO DE PLASTICO MOD. CUÑ-4P CODIGO 24200 | PIEZA
94 | ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY FAST FOAM | BOTE
95 | ESTOPA | KILO
96 | ESTOPA BLANCA DE 1ra | KILO
97 | EXTENSIÓN ALUMINIO DE 2 M P / RODILLO | PIEZA
98 | EXTENSIÓN ALUMINIO DE 3 M P / RODILLO | PIEZA
99 | FELPA COMEX RUGOSA DE 3 / 4" | PIEZA
100 | FORMULA 2000 P/ OVALINES ( RESINA Y CATALIZADOR ) | CAJA
101 | GAFAS DE SEGURIDAD 5 SOMBRAS | PIEZA
102 | GOSNE PARA ASIENTO DE WC | PIEZA
103 | GOZNES BLANCOS IDEAL CODI 12-020-00 | PIEZA
104 | GRAVA EN COSTAL | COSTAL
105 | GUANTES DE HULE NEGRO DEL NO. 74 | PAR
106 | GUANTES HULE NEGRO LATEX 45 CM. DERMA CARE | PAR
107 | GUANTES LATEX NO. 8 | PAR
108 | GUANTES LATEX NO. 9 | PAR
109 | HILO DE NYLON | CARRETE
110 | HILO DE PLASTICO | CARRETE
111 | HIPOCLORITO DE SODIO 13% DE 20 LITROS | LITRO
112 | HULE REFORZADO P / PROTEGER MUEBLES MCA COMEX | PIEZA
113 | IMPERMEABLE | PIEZA
114 | IMPERMEABLE SACO C/ CAPUCHA | PIEZA
115 | LAMPARA REPUESTO TUV 8W G8 T5 | PIEZA
116 | LAMPARA ULTRAVIOLETA DE 50 W GENERAL ELECTRIC | PIEZA
117 | LIJA DE PLOM FANDELI J-86 120 CODI 01920 | CAJA
118 | LIJA DE PLOMERO FANDELLI G-80 120 CODIGO 01862 | CAJA
119 | LIJA P / AGUA NO. 120 | PLIEGO
120 | LIMPIADOR PVC SILLER DE 500 ML | BOTELLA
121 | LIMPIADOR SILLER P / PVC DE 250 ML. | BOTELLA
122 | LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AZULEJO ARRAP C-19 PLUSS CLAVE 3081 | LITRO
123 | MACHUELO A.V. ( HS ) 1 / 8" UNC 40 HILOS RECTO | PIEZA
124 | MACHUELO A.V. ( HS ) 5 / 32" UNC 32 HILOS RECTO | PIEZA
125 | MASCARILLA DE 2 TROMPAS SIN CARTUCHOS | PIEZA
126 | MEMBRANA P / IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA | METRO
127 | ORIN,G P / TORNILLO REG. HELVEX NO. DE CAT. RF-018 | PIEZA
128 | O-RING 2-010 RR-081 | PIEZA
129 | ORING-NIVEL P / SECRET Y PERCOLADORAS | PIEZA
130 | ORTHO TOLIDINE GOTERO 20 ML. | BOTELLA
131 | ORTHO TOLIDINE GOTERO DE 20 ML | BOTELLA
132 | OVEROL DESCECHABLE TRAJE TYBET GRANDE O MEDIANO | PIEZA
133 | OXICLAY (PRODUCTO QUIMICO) PARA TRATAMIENTO DE AGUA | LITRO
134 | OXIGENO TURNER | TANQUE
135 | OXIGENO INDUSTRIAL 6 MTS. | KILO
136 | PASTA COREV MOD. COREV ALL | LATA
137 | PASTA P / SOLDAR SILLER DE 75 GMS | LATA
138 | PASTA P/SOLDAR SILLER DE 250 GRS. | LATA
139 | PASTA PARA SOLDADURA ELECTRICA (SILER), 500 GRAMOS | LATA
140 | PAVILO GRAFITADO DE 10 MM | CAJA
141 | PEGAMENTO DE CONTACTO ( RESISTOL 5000 ) DE 4 LITROS | GALÓN
142 | PEGAMENTO DE CONTACTO USO GENERAL LATA DE 19 LITROS | CUBETA
143 | PEGAMENTO P / PVC SILLER DE 500 GRS. | LATA
144 | PEGAMENTO PARA AISLAMIENTO INSULTUBE | LATA
145 | PEGAMENTO PARA PVC, TI-1000 | LATA
146 | PEGAMENTO PVC MCA. SILLER DE 125 GRS. | LATA
147 | PEGAMENTO PVC SILLER 85 GRS | LATA
148 | PEGAMENTO PVC SILLER DE 250 GMS. | LATA
149 | PIEDRA POMEX GRANDE | PIEZA
150 | PIJA P/WC | PIEZA
151 | PISTOLA CALAFETEADORA CREMALLERA MOD. PICA-EP CODIGO 22802 | PIEZA
152 | PISTOLA P / PINTAR BAJA PRESIÓN MOD. PIPI-651 CODIGO 19229 | PIEZA
153 | PIVOTE DESCENTRADO DURO | JUEGO
154 | PIVOTE DESCENTRADO NATURAL | JUEGO
155 | PLASTIACERO | PIEZA
156 | PLASTIACERO (PASTA EPOXICA) | PIEZA
157 | PLASTIACERO DEVCON NORMAL SR1-56 | PIEZA
158 | PLASTIACERO RAPIDO DEVCON C.094 CAT. SR1-56 ( EP-102 ) | PIEZA
159 | PLASTIACERO TIPO A DE 500 GR. A-500 DEVCON | PIEZA
160 | QUITA SARRO | PIEZA
161 | REDIMIX COMPUESTO STANDARD 21.8 KG. 800223 | CAJA
162 | REDONDO COL ROLD DE 1" | TRAMO
163 | REMACHE POP 1 / 4 X 5 / 8 | BOLSA
164 | REMACHE POP 1 / 8 X 3 / 4 | BOLSA
165 | REMACHE POP 1 / 8 X 5 / 8 | BOLSA
166 | REMACHE POP 3 / 16 X 15 / 16 | BOLSA
167 | REMACHE POP 3 / 16 X 3 / 8 | BOLSA
168 | REMACHE POP 3 / 16 X 5 / 8 | BOLSA
169 | REMACHE POP 5 / 32 X 3 / 8 | BOLSA
170 | REMACHE POP 5 / 32 X 5 / 8 | BOLSA
171 | REPUESTO P / RODILLO NYLÓN DE 4" | PIEZA
172 | REPUESTO RODILLO JUMBO N-9 FELPA PACHON | PIEZA
173 | RESINA PEGAMENTO PARA OVALIN | PIEZA
174 | RESINA TRANSPARENTE | PIEZA
175 | RESPIRADOR DE 2 TROMPAS MCA. INFRA MOD. 4M530-W | PIEZA
176 | RODILLO P / BANQUETA MINI DE 4" COD. 19ARE00001 | PIEZA
177 | RODILLO PACHÓN | PIEZA
178 | RODILLO PACHÓN COMPLETO DE 3" | PIEZA
179 | ROJO FENOL GOTERO 20 ML. | BOTELLA
180 | ROJO FENOL GOTERO DE 20 ML | BOTELLA
181 | RONDANA DE HULE P / MANIJA DE FLUXOMETRO HELVEX RF-024 | PIEZA
182 | RONDANA SV-21 VULCANIZADA RF-075 HELVEX | PIEZA
183 | RUEDA D HULE C/CASQUILLO P/ASPIRADORA | PIEZA
184 | RUEDA DE HULE CON CASQUILLO ( ASPIRADORA FUENTE DE ESPEJO ) | PIEZA
185 | SARRICIDA "SUPER RAP" 70% C.H. | PIEZA
186 | SEGUETA D / GRUESO | PIEZA
187 | SEGUETA D/FINO | PIEZA
188 | SELLADOR 5 X 1 CLASICO | LITRO
189 | SELLADOR P / JUNTAS DE ALTO MOVIMIENTO SISTA FT 201 | TUBO
190 | SELLADOR P / TUBERIA PERMATEX 51-H 125 ML | TUBO
191 | SELLADOR SHELLAC | TUBO
192 | SILICON 781 DOW CORNING TRANSPARENTE | TUBO
193 | SILICON BLANCO DOW CORNING | TUBO
194 | SILICON DE 1 / 2", P / APLICAR ( ESTUCHE C / 12 BARRAS ) | TUBO
195 | SILICON PERMATEX ALTA TEMPERATURA ROJO | TUBO
196 | SILICON TRANSPARENTE DOW CORNING | TUBO
197 | SILICON ULTRA BLUE PARA ALTA TEMPERATURA | TUBO
198 | SODA ASH DE 3 KG. | KILO
199 | SOLDADURA ESTAÑO 50-50 MCA. Z | CARRETE
200 | SOLDADURA ESTAÑO 95.5 MCA. Z | CARRETE
201 | SOLDADURA INFRA 6013 3 / 32 VERDE | KILO
202 | SOLDADURA MCA. INFRA 6013 DE 1 / 8" | KILO
203 | TABLETA GRANDE DE CLORO AL 90 % PRESENTACIÓN DE 1 KILO | PIEZA
204 | TIRALINEAS 50 PIES NIVEL Y GIS TL-50 | PIEZA | PIEZA
205 | TORNILLO MARIPOSA P / ACOPLAR EL TANQUE DE WC | PIEZA | PIEZA
206 | TORNILLO P / MADERA PHILLIPS / CINC TAMAÑO 10 X 1 1 / 2" MOD. 40123 | PIEZA | PIEZA
207 | TORNILLO REGULADOR HELVEX RF-021 SIN CROMO | PIEZA | PIEZA
208 | TORNILLO REGULADOR P / FLUXOMETRO C / CUERDA | PIEZA | PIEZA
209 | TORNILLOS ACERO INOXIDABLE PARA YUGO DE ASPIRADORA DE LA FUENTE | PIEZA | PIEZA
210 | ANGULO DE FIERRO A.C. 3/16X1" | TRAMO
211 | ANGULO DE FIERRO A.C. 1 " X 1 / 8" | TRAMO
212 | ANILLO DE PRESIÓN NIPLE EXTENSIÓN HELVEX RF-036 | PIEZA
213 | ARBOL PARA LAVABO, MARCA URREA | PIEZA
214 | ARBOL PARA LLAVE DE FREGADERO DERECHO | PIEZA
215 | ARBOL PARA LLAVE DE FREGADERO IZQUIERDO | PIEZA
216 | ARBOL PARA REGADERA, MARCA URREA | PIEZA
217 | ASIENTO ALARGADO NOVA MOD. M235 AMERICAN STANDARD | PIEZA
218 | ASIENTO ALARGADO PARA WC COLOR BEIGE, SIN TAPA | PIEZA
219 | ASIENTO ALARGADO PARA WC COLOR BLANCO, SIN TAPA | PIEZA
220 | ASIENTO CORTO BLANCO P / WC AMERICAN STANDARD | PIEZA
221 | ASIENTO IDEAL STANDARD CORTO COLOR ROSA C / TAPA | PIEZA
222 | ASPA DIFUSOR EXTERIOR 10" 5 ASPAS CON BUJE DE 5/16" | PIEZA
223 | ASPERSOR DE VUELTA COMPLETA 19 MM DE CUBETA | PIEZA
224 | ASPERSOR FIJO DE 1/2 VUELTA 13 MM | PIEZA
225 | ASPERSOR TINSA P/RIEGO MOD 2045A | PIEZA
226 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 1 / 2 HP 127 V 60 HZ DE 1 H.P. 127 V 60 HZ | PIEZA
227 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL SIEMENS DE 1 HP, 127 VCA, 60 HZ. | PIEZA
228 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR SIEMENS DE 3 / 4 HP, 127 V, 60 HZ, SUCCIÓN 32 MM Y DESCARGA DE 25 MM | PIEZA
229 | BOMBA CERRO 1 1 / 2" X 1" PARA 2 H.P. | PIEZA
230 | BOMBA CERRO 1 1 / 2" X 1" PARA 2 H.P. | PIEZA
231 | BOMBA DE AGUA PARA 1 1 / 2 HP 220V 60H SUCCIÓN 32 MM Y DESCARGA DE 25 MM | PIEZA
232 | BOMBA DE HULE REFORZADO P / DESTAPAR WC | PIEZA
233 | BOMBA ELECTRICA DE 1/2 HP, 127/220 V, MONOFASICA. | PIEZA
234 | BOMBA P / DESTAPAR WC | PIEZA
235 | BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA DE 1/2 HP MONO DESCARGA 2" | PIEZA
236 | BOMBA CENTRIFUGA DE 5 HP 3 F 220/440 V | PIEZA
237 | BOQUILLA C / CHISPA P / SOLDAR TURNER | PIEZA
238 | BOTON SOLO P / FLUXOMETRO HELVEX RF-107 | PIEZA
239 | CESPOL BOTE PVC CON 1 SALIDA DE 2" | PIEZA
240 | CESPOL DE BOTE P.V.C P/ PISO C/DOS SALIDAS, MARCA HELVEX | PIEZA
241 | CESPOL DE BOTE P.V.C P/ PISO C/UNA SALIDA, MARCA HELVEX | PIEZA
242 | CESPOL DE LATÓN URREA FIG. 207 | PIEZA
243 | CESPOL P / FREGADERO FLEXIBLE ALBATROS | PIEZA
244 | CESPOL P / LAVABO | PIEZA
245 | CESPOL P/LAVABO MOD TV-016 MCA HELVEX | PIEZA
246 | CESPOL PARA LAVABO URREA, | PIEZA
247 | CHECK COLUMPIO DE 19 MM | PIEZA
248 | CHECK COLUMPIO URREA DE 32 MM 300 LBS / PULG2 SERVICIO W.O.G. AGUA | PIEZA
249 | CHECK DE 25 MM, FIG 85-T | PIEZA
250 | CHECK HORIZONTAL 51 MM | PIEZA
251 | CHECK HORIZONTAL 75 MM | PIEZA
252 | CHECK PICHANCHA BRONCE DE 25 MM | PIEZA
253 | CHECK PICHANCHA BRONCE DE 19 MM | PIEZA
254 | CINTA ANTIDERRAPANTE DE 3 / 4 | ROLLO
255 | CODO COBRE 45° X 19 MM | PIEZA
256 | CODO COBRE 45X13 MM | PIEZA
257 | CODO COBRE 45X25 MM. | PIEZA
258 | CODO COBRE 45X32 MM | PIEZA
259 | CODO COBRE 45X38 MM | PIEZA
260 | CODO COBRE 45X51 MM | PIEZA
261 | CODO COBRE 45X64 MM | PIEZA
262 | CODO COBRE 90° X 13 MM | PIEZA
263 | CODO COBRE 90° X 19 MM | PIEZA
264 | CODO COBRE 90° X 75 MM | PIEZA
265 | CODO COBRE 90X25 MM | PIEZA
266 | CODO COBRE 90X32 MM | PIEZA
267 | CODO COBRE 90X38 MM | PIEZA
268 | CODO COBRE 90X51 MM | PIEZA
269 | CODO COBRE 90X64 MM | PIEZA
270 | CODO DE P.V.C 45X100 MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
271 | CODO DE P.V.C 45X40 MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
272 | CODO DE P.V.C 45X51MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
273 | CODO DE P.V.C 45X75 MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
274 | CODO DE P.V.C 90X100 MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
275 | CODO DE P.V.C 90X40 MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
276 | CODO DE P.V.C 90X51MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
277 | CODO DE P.V.C 90X75 MM, SANITARIO CEMENTAR | PIEZA
278 | CODO ESTUFA DE 3 / 8 A 3 / 8 | PIEZA
279 | CODO P.V.C. HIDRAULICO 1 / 2 X 45° | PIEZA
280 | CODO PIPA BRONCE DE 13 MM | PIEZA
281 | CODO PIPA COBRE DE 19 MM MCA. NACOBRE | PIEZA
282 | CODO PVC HIDRAULICO 45° X 19 MM | PIEZA
283 | CODO PVC HIDRAULICO 45° X 25 MM | PIEZA
284 | CODO PVC HIDRAULICO 90° X 19 MM | PIEZA
285 | CODO PVC HIDRAULICO 90° X 25 MM | PIEZA
286 | CODO PVC HIDRAULICO 90° X 19 MM | PIEZA
287 | CODO PVC HIDRAULICO 45° X 13 MM | PIEZA
288 | CODO PVC HIDRAULICO 90° X 13 MM | PIEZA
289 | CODO PVC HIDRAULICO 13 MM X 90° | PIEZA
290 | CODO PVC SANITARIO 45° X 100 MM | PIEZA
291 | CODO PVC SANITARIO 45° X 51 MM | PIEZA
292 | CODO PVC SANITARIO 45° X 51 MM | PIEZA
293 | CODO PVC SANITARIO 90 ° X 40 MM | PIEZA
294 | CODO PVC SANITARIO 90° X 100 MM | PIEZA
295 | CODO PVC SANITARIO 90° X 51 MM | PIEZA
296 | CODO PVC SANITARIO DE 45° X 150 MM | PIEZA
297 | CODO SANITARIO PVC 150 X 90° | PIEZA
298 | CONECTOR COBRE C / EXT. DE 10 MM | PIEZA
299 | CONECTOR COBRE C / EXT. DE 32 MM | PIEZA
300 | CONECTOR COBRE C / INT. DE 10 MM | PIEZA
301 | CONECTOR COBRE C/EXT DE 1/2 | PIEZA
302 | CONECTOR COBRE R / EXT. DE 32 MM | PIEZA
303 | CONECTOR COBRE R / EXT. DE 51 MM | PIEZA
304 | CONECTOR COBRE R / EXT. DE 75 MM | PIEZA
305 | CONECTOR COBRE R / EXT. DE 1 1 / 2" | PIEZA
306 | CONECTOR CUERDA EXTERIOR 13 MM | PIEZA
307 | CONECTOR CUERDA EXTERIOR 19 MM | PIEZA
308 | CONECTOR CUERDA EXTERIOR 25 MM | PIEZA
309 | CONECTOR CUERDA EXTERIOR 38 MM | PIEZA
310 | CONECTOR CUERDA INTERIOR 13 MM | PIEZA
311 | CONECTOR CUERDA INTERIOR 19 MM | PIEZA
312 | CONECTOR CUERDA INTERIOR 25 MM | PIEZA
313 | CONECTOR CUERDA INTERIOR 32 MM | PIEZA
314 | CONECTOR CUERDA INTERIOR 38 MM | PIEZA
315 | CONECTOR CUERDA INTERIOR 51 MM | PIEZA
316 | CONECTOR ESPIGA PVC SANITARIO DE 100 mm | PIEZA
317 | CONECTOR JOHN GUEST DE 1 / 4" NPT A 1 / 4" INSERCIÓN RAPIDA | PIEZA
318 | CONECTOR PVC DE 3/8 A 1/4 MCA. POLIFLON | PIEZA
319 | CONECTOR PVC HIDRAULICO C / EXTERIOR DE 25 MM | PIEZA
320 | CONECTOR PVC HIDRAULICO DE 19 MM R / EXT. | PIEZA
321 | CONECTOR PVC SANITARIO R / EXT. DE 51 MM DURALÓN | PIEZA
322 | CONTRA CANASTA A. INOX. P / FREGADERO 3813M DICA | PIEZA
323 | CONTRA CANASTA LANZAMATICA | PIEZA
324 | CONTRA CANASTA P / FREGADERO | PIEZA
325 | CONTRA DE BRONCE P/WC | PIEZA
326 | CONTRA PARA LAVABO | PIEZA
327 | CONTRA REJILLA P / FREGADERO | PIEZA
328 | CONTRACANASTA PARA FREGADERO, FIG 3814 | PIEZA
329 | COPLE COBRE 3 / 8 | PIEZA
330 | COPLE COBRE 38 MM | PIEZA
331 | COPLE COBRE DE 19 MM MCA. | PIEZA
332 | COPLE COBRE DE 25 MM S / TOPE | PIEZA
333 | COPLE PVC HIDRAULICO CEMENTAR DE 19 MM | PIEZA
334 | COPLE PVC HIDRAULICO CEMENTAR MCA. REX. DE 13 MM | PIEZA
335 | COPLE TISA TAR DE 100 mm | PIEZA
336 | COPLES DE COBRE 13 MM | PIEZA
337 | COPLES DE COBRE 19 MM | PIEZA
338 | COPLES DE COBRE 25 MM C/TOPE | PIEZA
339 | COPLES DE COBRE 32 MM | PIEZA
340 | COPLES DE COBRE 38 MM | PIEZA
341 | COPLES DE COBRE 51MM | PIEZA
342 | CUELLO P / MEZCLADORA URREA FIG. 318 COMPLETA | PIEZA
343 | CUERPO ESTOPERO C / CUERDA HELVEX RF-230 | PIEZA
344 | DEPOSITO DE AGUA CALIENTE CON RESISTENCIA ELECTRICA INTEGRADA | PIEZA
345 | ELECTRONIVEL DE 1.5 HP | PIEZA
346 | ELECTRONIVEL HIKAMI P / BOMBA 3 / 4 DE 1 H.P. | PIEZA
347 | ELECTRONIVEL HIKAMI P / BOMBA DE 1 H.P. | PIEZA
348 | ELEMEMTO TERMICO ALEACIÓN FUSIBLE | PIEZA
349 | EMBOLO ARMADO FLUX. 6 LITROS SF-124 HELVEX | PIEZA
350 | EMBOLO ARMADO HELVEX | PIEZA
351 | EMBOLO ARMADO HELVEX REGULABLE DE 12 LITROS SF-024 | PIEZA
352 | EMBOLO FLUXOMETRO PARA WC, NS-60, MARCA HELVEX | PIEZA
353 | ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY FAST FOAM | BOTE
354 | ESTOPERO ARMADO P / FLUXOMETRO C / CUERDA | PIEZA
355 | EXTRACTOR P / BAÑO MCA. SLIM MOD. 5 CODIGO AAA1520 | PIEZA
356 | FESTER BLANC TERRACOTA 601854 ( 45093 ) | CUBETA
357 | FESTER BOND CUBETA DE 19 LTS | CUBETA
358 | FESTER VAPORTITE 550 IMPERMEABILIZANTE | CUBETA
359 | FESTERBOND BOTE DE 4 LITROS 601856 ( 45095 ) | GALÓN
360 | FLEXOMETRO GALAXIE DE 5 MTS | PIEZA
361 | FLEXOMETRO PRETUL DE 3 M | PIEZA
362 | FLOTADOR COBRE NO. 6 | PIEZA
363 | FLOTADOR DE COBRE C / VARILLA # 4 | PIEZA
364 | FLOTADOR NUM 5, MARCA ROTOPLAS | PIEZA
365 | FLOTADOR NUM 7, MARCA ROTOPLAS | PIEZA
366 | FLOTADOR P / CISTERNA ALTA PRESIÓN DE 1/2" C/ FLOTADOR | PIEZA
367 | FUELLE DE HULE PARA ACOPLAMIENTO PARA GARRAFON | PIEZA
368 | JUNTA PROEL PARA WC | PIEZA
369 | KIT P / LLAVE ECONOMIZADORA HELVEX SV-064 | PIEZA
370 | KIT P / LLAVE MEZCLADORA HELVEX SH-262 | PIEZA
371 | KIT P LLAVE DE RETENCIÓN COMPLETO SF-015-C HELVEX | PIEZA
372 | KIT P LLAVE DE RETENCIÓN HELVEX SF-055 | PIEZA
373 | LLAVE ANGULAR MOD. VAC-13 DE 1 / 2" | PIEZA
374 | LLAVE CROMADA DE NARIZ O DE PALANCA PARA PORTAGARRAFON | PIEZA
375 | LLAVE DE ACOPLAMIENTO P / JARDIN DE 19 MM | PIEZA
376 | LLAVE DE BRONCE P / AJUSTE DE COPLES DE MANGUERA | PIEZA
377 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR ( BARRIL ) 3401CVB DICA | PIEZA
378 | LLAVE DE FLOTADOR PARA GARRAFON DE AGUA | PIEZA
379 | LLAVE DE GLOBO 13 MM. ROSC., FIG 65, MARCA URREA | PIEZA
380 | LLAVE DE GLOBO 13 MM. SOLD.,FIG 765, MARCA URREA | PIEZA
381 | LLAVE DE GLOBO 19 MM. ROSC., FIG 65, MARCA URREA | PIEZA
382 | LLAVE DE GLOBO 19 MM. SOLD., FIG 765, MARCA URREA | PIEZA
383 | LLAVE DE GLOBO 25 MM. ROSC., FIG 65, MARCA URREA | PIEZA
384 | LLAVE DE GLOBO 25 MM. SOLD., FIG 765, MARCA URREA | PIEZA
385 | LLAVE DE GLOBO 51 MM. FIG 75-T | PIEZA
386 | LLAVE DE NARIZ P / MANGUERA DE BRONCE URREA 13 MM | PIEZA
387 | LLAVE DE PASO P / MINGITORIO MCA. URREA FIG. 17 MG | PIEZA
388 | LLAVE DE PASO P / MINGUITORIO URREA FIG. 17 MG C / CAMPANA | PIEZA
389 | LLAVE ECONOMIZADORA MCA. HELVEX , TV105 ANTIROBO | PIEZA
390 | LLAVE INDIVIDUAL MONOMANDO URREA MOD. 9424-IB | PIEZA
391 | LLAVE P / AJUSTAR HOUSINGBB | PIEZA
392 | LLAVE P / CISTERNA DE 13 MM | PIEZA
393 | LLAVE P / MINGITORIO DE RESORTE DICA MOD. 4091 | PIEZA
394 | LLAVE P / MINGUITORIO DE CRUCETA 13 MM METAFLU DE CIERRE AUTOMA | PIEZA
395 | LLAVE P / MINGUITORIO FIG. 16 | PIEZA
396 | LLAVE P / THERMOENFRIADOR AGUA CALIENTE | PIEZA
397 | LLAVE P / THERMOENFRIADOR AGUA FRIA | PIEZA
398 | LLAVE RAQUETA P/AJUSTAR VASO EQUIPO PURIF ECO TEC SB-51S | PIEZA
399 | LLAVE STELLSON NO. 18 | PIEZA
400 | LLAVE UNITARIA P / REGADERA URREA MOD. 9425-C | PIEZA
401 | MANERAL DELPHOS MCA HELVEX CAT 24 | PIEZA
402 | MANERAL ITALY CHICO " I " CROMADO URREA C / CHAPETÓN | PIEZA
403 | MANERAL PARA LLAVE DE LAVABO MOD. TRITON, C-12 | PIEZA
404 | MANERAL PESADO SW-2H MCA. INFRA | PIEZA
405 | MANERAL TRITÓN MOD. C-12 GRANDE | PIEZA
406 | MANERALES HELVEX MCA. TRITÓN MOD. C-12 | PIEZA
407 | MANERALES QUEEN CHICO | PIEZA
408 | MANERALES QUEEN GRANDE SIN CHAPETÓN | PIEZA
409 | MANERALES URREA QUEEN GRANDE CROMADO | PIEZA
410 | MANGUERA ALUMINIO 55 CM P / FREGADERO 4155AL DICA | PIEZA
411 | MANGUERA COFLEX P / FRAGADERO DE 55 CM | PIEZA
412 | MANGUERA COFLEX P / GAS LP DE 2 METROS | PIEZA
413 | MANGUERA COFLEX P / WC | PIEZA
414 | MANGUERA COFLEX P/LAVABO | PIEZA
415 | MANGUERA COFLEX, P/FREGADERO, FIG 3155 | PIEZA
416 | MANOMETRO ANALOGO 2 1 / 2" 1 / 4" NPT 0-10 KG / CM2 CONEXIÓN INFERIOR | PIEZA
417 | MANOMETRO CARATULA 2" DE 0 A 11 KGS METRON | PIEZA
418 | MANOMETRO DE 0 A 7 KG. / CM.2 ROSCA INFERIOR | PIEZA
419 | MANOMETRO DE PRESIÓN MCA. METRON DE 7 KG. / CM2 | PIEZA
420 | MEZCLADORA C / AREADOR Y CUBIERTA ( PISO ) URREA FIG. 318 | PIEZA
421 | MEZCLADORA CON AREADOR FIG. 248 URREA | PIEZA
422 | MEZCLADORA DE FREGADERO A LA PARED , FIG 248, SIN MANERAL | PIEZA
423 | MEZCLADORA DE FREGADERO DE PISO, FIG 320, SIN MANERAL | PIEZA
424 | MEZCLADORA DE LAVABO HELVEX 30 CM CON VOLANTE | PIEZA
425 | MEZCLADORA MOD. PN-50 C / MANERALES MCA. URREA | PIEZA
426 | MEZCLADORA NARIZ EUROPA C / AREADOR Y CUBIERTA ( PISO ) URREA FIGURA 324 | PIEZA
427 | MEZCLADORA P / LAVABO DE 4" MOD. 46 CROMO URREA | PIEZA
428 | MEZCLADORA P / LAVABO. URREA DE 4" FIG. 3718-C C / MANERALES 50 PN | PIEZA
429 | MEZCLADORA P / TARJA MCA. HELVEX MOD. E-33 | PIEZA
430 | MEZCLADORA PARA LAVABO 10 CM, SIN MANERALES, FIG 321 MARCA URREA | PIEZA
431 | MEZCLADORA URREA DE 4" FIG. 46 | PIEZA
432 | MONOMANDO FREGADERO SALIDA FLEXIBLE CROMO HELVEX E-305 | PIEZA
433 | MONOMANDO P / COCINA URREA IBIZA CAT. 94241B | PIEZA
434 | OBTURADOR GRIS MCA. HELVEX DE 2" | PIEZA
435 | OBTURADOR GRIS MCA. HELVEX DE 4" | PIEZA
436 | OBTURADOR PARA COLADERA HELVEX | PIEZA
437 | PALANCA PARA LLAVE ECONOMIZADORA (PISTON Y EMPAQUES) | PIEZA
438 | PALANCA PARA TANQUE W.C. | PIEZA
439 | PASADOR 3021-150ZLB RISH | PIEZA
440 | PASADOR 3036 LAT AUSTRAL | PIEZA
441 | PEDAL P / FLUXOMETRO HELVEX RF-105 | PIEZA
442 | PERA PERFECTA | PIEZA
443 | PERA SAPO FLUID MASTER | PIEZA
444 | PERFIL R175-18 ARTICULO CODIGO XTUR17518 | TRAMO
445 | PERMATEX MOD. 3H DE 115 GRS. | BOTE
446 | PERNO C / ASIENTO P / ESTOPERO MANIJA HELVEX RF-012 | PIEZA
447 | PERSIANA ENROLLABLE CHALK | PIEZA
448 | PIJA P/WC | PIEZA
449 | REBOSADERO DE BRONCE | PIEZA
450 | REBOSADERO P/ W.C PLASTICO | PIEZA
451 | REDUCCION BUSHING COBRE 13-10 MM | PIEZA
452 | REDUCCION BUSHING COBRE 19-10 MM | PIEZA
453 | REDUCCION BUSHING COBRE 19-13 MM | PIEZA
454 | REDUCCION BUSHING COBRE 25-10 MM | PIEZA
455 | REDUCCION BUSHING COBRE 25-13 MM | PIEZA
456 | REDUCCION BUSHING COBRE 25-19 MM | PIEZA
457 | REDUCCION BUSHING COBRE 32-13 MM | PIEZA
458 | REDUCCION BUSHING COBRE 32-19 MM | PIEZA
459 | REDUCCION BUSHING COBRE 32-25 MM | PIEZA
460 | REDUCCION BUSHING COBRE 38-13 MM | PIEZA
461 | REDUCCION BUSHING COBRE 38-19 MM | PIEZA
462 | REDUCCION BUSHING COBRE 38-25 MM | PIEZA
463 | REDUCCION BUSHING COBRE 38-32 MM | PIEZA
464 | REDUCCION BUSHING COBRE 51-13 MM | PIEZA
465 | REDUCCION BUSHING COBRE 51-19 MM | PIEZA
466 | REDUCCION BUSHING COBRE 51-25 MM | PIEZA
467 | REDUCCION BUSHING COBRE 51-32 MM | PIEZA
468 | REDUCCION BUSHING COBRE 51-38 MM | PIEZA
469 | REDUCCION BUSHING COBRE 64-19 MM | PIEZA
470 | REDUCCION BUSHING COBRE 64-25 MM | PIEZA
471 | REDUCCION BUSHING COBRE 64-32 MM | PIEZA
472 | REDUCCION BUSHING COBRE 64-38 MM | PIEZA
473 | REDUCCION BUSHING COBRE 64X51 MM | PIEZA
474 | REDUCCION BUSHING COBRE DE 25 A 13 MM | PIEZA
475 | REDUCCIÓN BUSHING COBRE DE 25 A 19 MM | PIEZA
476 | REDUCCIÓN BUSHING COBRE DE 32 A 13 MM | PIEZA
477 | REDUCCIÓN BUSHING COBRE DE 32 A 25 MM | PIEZA
478 | REDUCCIÓN BUSHING COBRE DE 32 A 25 MM | PIEZA
479 | REDUCCIÓN BUSHING DE 32 A 13 MM | PIEZA
480 | REDUCCIÓN BUSHING DE 38 A 13 MM | PIEZA
481 | REDUCCIÓN BUSHING DE 51 A 38 MM | PIEZA
482 | REDUCCION CAMPANA COBRE 19-13 MM | PIEZA
483 | REDUCCION CAMPANA COBRE 38-13 MM | PIEZA
484 | REDUCCION CAMPANA COBRE 38-19 MM | PIEZA
485 | REDUCCION CAMPANA COBRE 38-25 MM | PIEZA
486 | REDUCCION CAMPANA COBRE 38X32 MM | PIEZA
487 | REDUCCIÓN CAMPANA COBRE DE 13 A 10 MM | PIEZA
488 | REDUCCIÓN CAMPANA COBRE DE 51 A 38 MM | PIEZA
489 | REDUCCIÓN CAMPANA COBRE DE 51 X 32MM 201-R | PIEZA
490 | REDUCCIÓN PVC SANITARIO DE 150 A 100 MM | PIEZA
491 | REDUCCION PVC SANITARIO DE 51 A 40 MM | PIEZA
492 | REDUCCION PVC SANITARIO DURALON DE 100 A 75 MM | PIEZA
493 | RESORTE ESTOPERO RF-030 MCA. HELVEX | PIEZA
494 | RESORTE PARA FLUXOMETRO MANUAL | PIEZA
495 | RESORTE STEAM SPRING NO. P48329 | PIEZA
496 | SELLO MECANICO 5 / 8" T-6 STD | PIEZA
497 | SELLO MECANICO CORTO VANZEL DE 5 / 8" | PIEZA
498 | SELLO MECANICO LARGO VANZEL DE 5 / 8" | PIEZA
499 | SELLO MECANICO P / BOMBA DE 3 / 4 | PIEZA
500 | SELLO MECANICO VAZEL DE 1 1 / 4" | PIEZA
501 | SPUD BRONCE DE 38 MM C/EMPAQUE | PIEZA
502 | SPUD DE 38 MM, CON GOMA | PIEZA
503 | TAPON CAPA COBRE 13 MM | PIEZA
504 | TAPON CAPA COBRE 19 MM | PIEZA
505 | TAPON CAPA COBRE 25 MM | PIEZA
506 | TAPON CAPA COBRE 38 MM | PIEZA
507 | TAPON CAPA COBRE 51 MM | PIEZA
508 | TAPON CAPA DE 13 MM GALVANIZADO | PIEZA
509 | TAPON CAPA DE 19 MM GALVANIZADO | PIEZA
510 | TAPON CAPA DE 25 MM BRONCE | PIEZA
511 | TAPON CAPA DE 32 MM BRONCE | PIEZA
512 | TEE COBRE 13 MM | PIEZA
513 | TEE COBRE 19 MM | PIEZA
514 | TEE COBRE 19 X 19 X 13 MM | PIEZA
515 | TEE COBRE 25 MM | PIEZA
516 | TEE COBRE 32 MM | PIEZA
517 | TEE COBRE 38 MM | PIEZA
518 | TEE COBRE 51 MM | PIEZA
519 | TEE COBRE 51 MM ROSCA LATERAL | PIEZA
520 | TEE COBRE 64 MM | PIEZA
521 | TEE COBRE 75 MM | PIEZA
522 | TEE DE P.V.C 100 MM | PIEZA
523 | TEE DE P.V.C 40 MM | PIEZA
524 | TEE DE P.V.C 51MM | PIEZA
525 | TEE DE P.V.C 75 MM | PIEZA
526 | TEE PVC SANITARIA DE 40 MM | PIEZA
527 | TEE PVC SANITARIA DE 51 MM | PIEZA
528 | TRAMPA P / FREGADERO PVC | PIEZA
529 | TUBO COBRE TIPO M DE 13 MM | PIEZA
530 | TUBO COBRE TIPO M DE 25 MM | PIEZA
531 | TUBO COBRE TIPO M DE 32 MM | PIEZA
532 | TUBO COBRE TIPO M DE 38 MM | PIEZA
533 | TUBO COBRE T-L DE 13 MM | PIEZA
534 | TUBO COBRE T-L DE 19 MM | PIEZA
535 | TUBO COBRE T-L DE 25 MM | PIEZA
536 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 19MM | PIEZA
537 | TUBO DE P.V.C 100 MM | PIEZA
538 | TUBO DE P.V.C 150 MM | PIEZA
539 | TUBO DE P.V.C 40 MM | PIEZA
540 | TUBO DE P.V.C 75 MM | PIEZA
541 | TUBO DE PVC DE 51MM | PIEZA
542 | TUBO PVC HIDRAULICO CEMENTAR MCA. REX. DE 13 MM | PIEZA
543 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 13 MM | PIEZA
544 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 19 MM | PIEZA
545 | TUBO PVC HIDRAULICO DE 25 MM | PIEZA
546 | TUBO PVC SANITARIO DE 1 1 / 2 , 40 MM | PIEZA
547 | TUBO PVC SANITARIO DE 51 MM DURALÓN | PIEZA
548 | TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM | PIEZA
549 | TUBO PVC SANITARIO DE 51 MM | PIEZA
550 | TUERCA UNION COBRE 13 MM | PIEZA
551 | TUERCA UNION COBRE 19 MM | PIEZA
552 | TUERCA UNION COBRE 25 MM | PIEZA
553 | TUERCA UNION COBRE 32 MM | PIEZA
554 | TUERCA UNION COBRE 38 MM | PIEZA
555 | TUERCA UNION COBRE 51 MM | PIEZA
TOTAL HASTA POR LA CANTIDAD

## CONSERVACIÓN
2.1 CATALOGO DE MATERIALES CON COSTOS
CONSERVACIÓN
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO UNITARIO | IVA | TOTAL
1 | FORJA T-6 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
2 | FORJA R-52 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
3 | FORJA R-59 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
4 | FORJA S ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA)C-6 | PZA
5 | FORJA SC-1 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
6 | FORJA E-109 | PZA
7 | FORJA R-76 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
8 | FORJA R-76 C | PZA
9 | FORJA T-32 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
10 | FORJA R-1 ( ES LA QUE MAS SE UTILIZA) | PZA
11 | FORJA T-4 | PZA
12 | FORJA R-52L | PZA
13 | FORJA SC-5 | PZA
14 | FORJA R-55 | PZA
15 | FORJA T-40 | PZA
16 | FORJA R-55 CORTA | PZA
17 | FORJA R-2 | PZA
18 | BROCHA DE 1" | PZA
19 | BROCHA DE 2" | PZA
20 | BROCHA DE 3" | PZA
21 | BROCHA DE 4" | PZA
22 | BROCHA DE 5" | PZA
23 | BROCHA DE 6" | PZA
24 | PINTURA VINILICA BLANCO MATE COMEX | CUBETA
25 | PINTURA ESMALTE MATE BLANCO COMEX | CUBETA
26 | PINTURA ESMALTE BRILLANTE BLANCO COMEX | CUBETA
27 | PINTURA ESMALTE BRILLANTE NEGRO COMEX | CUBETA
28 | PINTURA ESMALTE BRILLANTE AMARILLO TRAFICO COMEX | CUBETA
29 | PINTURA ESMALTE BRILLANTE VERDE CHAPULTEPEC COMEX | CUBETA
30 | PINTURA VINILICO BRILLANTE ROJO INDIO COMEX | CUBETA
31 | RODILLOS | PZA
32 | PISA ALFONBRAS "REMATE DE ALUMINIO" | PZA
33 | THINER PRIMERA | LTS
34 | THINER DE SEGUNDA O ESTANDAR | LTS
35 | CEMENTO GRIS | BULTO
36 | IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA MARCA COMEX | CUBETA
37 | TABLA ROCA | PZA
38 | REDIMIX | CUBETA
39 | POSTE PARA TABLAROCA | PZA
40 | CANALETA PARA TABLAROCA | PZA
41 | PIJA PAREA TABLAROCA | PZA
42 | PIJA PUNTA DE BROCA PARA TABLAROCA | PZA
43 | PLAFÓN DE 61 X 61 CMS. SEMI FINO DE FIBRA MINERAL, ACÚSTICO Y RESISTENTE AL FUEGO | PZA
44 | PLAFÓN A BASE DE LÁMINA DE ALUMINIO MODULADA, COLOR GRIS | PZA
45 | LÁMINA DE POLICARBONATO DE 6 MM COLOR HUMO (PARA ESTRUCTURA) | M2
TOTAL HASTA POR LA CANTIDAD

## AIRE ACONDICIONADO
2.1 CATALOGO DE MATERIALES CON COSTOS
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO UNITARIO | IVA | TOTAL
1 | AFLOJATODO PERMATEX DE 300 GRS. | LATA
2 | AFLOJATODO WD 40 11 ONZAS | LATA
3 | AROMATIZANTE PARA LAVADORA DE AIRE | LITRO
4 | BROCA P / CONCRETO DE 1 / 4" | PIEZA
5 | BROCA P / METAL DE 1 / 2" | PIEZA
6 | BROCA P/METAL 3/16 | PIEZA
7 | BROCHA DE 1" | PIEZA
8 | BROCHA DE 5" | PIEZA
9 | BROCHA FRANJA ROJA DE 2 1 / 2" | PIEZA
10 | BROCHA FRANJA ROJA DE 2" | PIEZA
11 | BROCHA FRANJA ROJA DE 3" | PIEZA
12 | BROCHA FRANJA ROJA DE 4" | PIEZA
13 | BROCHA FRANJA ROJA DE 6" | PIEZA
14 | CINTA CANELA DE 2" | ROLLO
15 | CINTA P / MARCAJE, COLOR AMARILLO C / NEGRO 10 CM DE ANCHO | ROLLO
16 | CINTA TEFLON DE 1/2" | ROLLO
17 | CINTA TEFLON DE 3/4" | ROLLO
18 | DIUREX DE 2" | ROLLO
19 | JABON ROMA EN POLVO, BOLSAS DE 1 KILO | KILO
20 | JERGA | METRO
21 | LIJA ESMERIL 25MM METRO, Fandeli. | METRO
22 | LIJA ESMERIL 38MM METRO, Fandeli. | METRO
23 | LIMPIADOR PARA PISO | LITRO
24 | LLAVE AJUSTABLE ( PERICO NO. 10 ) | PIEZA
25 | MARTILLO BOLA DE 2 LIBRAS | PIEZA
26 | MASKIN TAPE DE 1 / 2" | ROLLO
27 | MASKIN TAPE DE 1" | ROLLO
28 | MASKINTAPE DE 2" | ROLLO
29 | PEGAMENTO 5000 DE CONTACTO | LATA
30 | PEGAMENTO P / AISLAMIENTO TERMICO | LATA
31 | PEGAMENTO TANGIT TI | LATA
32 | PIEDRA DESECANTE TD-48 | PZA
33 | PILA 6V PARA FLUXOMETRO | PIEZA
34 | PILA ALCALINA AA | PIEZA
35 | PILA ALCALINA AAA | PIEZA
36 | PILA ALCALINA CR20 | PIEZA
37 | PILA ALCALINA LR44 | PIEZA
38 | PILA ALCALINA TAMAÑO C | PIEZA
39 | PILA ALCALINA TAMAÑO D | PIEZA
40 | REMACHE 43 R-43 ( BOLSA ) | BOLSA
41 | REMACHE 44 R-44 ( BOLSA ) | BOLSA
42 | REMACHE 45 R-45 ( BOLSA ) | BOLSA
43 | REMACHE 46 R-46 ( BOLSA ) | BOLSA
44 | REMACHE 58 R-58 ( BOLSA ) | BOLSA
45 | REMACHE POP ALUMINIO AD 44 B8 1 / 8 | BOLSA
46 | REMACHE POP ALUMINIO AD 58 BS | BOLSA
47 | REMACHE POP AM-32 3 / 32 X 1 / 4 | BOLSA
48 | REMACHE POP AM-34 3 / 32 X 3 / 8 | BOLSA
49 | REMACHE POP AM-48 1 / 8 X 5 / 8 | BOLSA
50 | REMACHE POP AM-66 3 / 16 X 1 / 2 | BOLSA
51 | REMACHE POP DE 1 / 8 X 1 / 4 | BOLSA
52 | REMACHE POP DE 5 / 32 X 1 / 2 | BOLSA
53 | REMACHE POP NO. AM-54 5 / 32 X 3 / 8 C | BOLSA
54 | REPARACIÓN CABEZAL DE COMPRESOR MCA. DEVILBIS DE 3 A 5 HP | SERVICIO
55 | RESISTENCIA DE CARTER 125 W 127 V | PIEZA
56 | RESISTENCIA DE CARTER 75 W 127 V | PIEZA
57 | RESISTENCIA PARA COMPRESOR CHILLERS PRECALENTADOR DE ACEITE | PIEZA
58 | RESISTOL 5000 | LITRO
59 | SOLDADURA CARRETE 'Z' 50-50 | CARRETE
60 | SOLDADURA CARRETE 'Z' 95-5 | CARRETE
61 | THINER ESTANDAR ( LATA DE 19 LITROS ) | CUBETA
62 | THINER STANDARD | LITRO
63 | THINNER SOLVENTE | LITRO
64 | TORNILLO C / TUERCA HEXAGONAL 8 / 32 X 254 | PIEZA
65 | TORNILLOS C / CORRIDA DE 3 / 8 X 2" C / TUERCA Y ROND. PLANA | PIEZA
66 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 13 mm | PIEZA
67 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 19 mm | PIEZA
68 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 25 mm | PIEZA
69 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 32 mm | PIEZA
70 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 38 mm | PIEZA
71 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 41 mm (1 5/8") | PIEZA
72 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 51 mm | PIEZA
73 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 76 mm | PIEZA
74 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 8 mm (3/8") | PIEZA
75 | AISLAMIENTO TERMICO TIPO INSULTUB O ARMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERIA DE 9 mm | PIEZA
76 | BOQUILLA Y CHISPERO (P/TANQUE DE SOLDAR TORNER NEGRO CB-1000) | PIEZA
77 | DESENGRASANTE USO GENERAL ND-150 QUITA GRASA Y ACEITE | LITRO
78 | DESINCRUSTANTE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE SERPENTINES | LITRO
79 | DIELECTRICO LIQUIDO SS-25 | BOTE
80 | DUCTO FLEXIBLE PARA AIRE (ESPIRODUCTO) SIN AISLAMIENTO TERMICO DE 10" DE DIAMETRO | BOLSA
81 | DUCTO FLEXIBLE PARA AIRE (ESPIRODUCTO) SIN AISLAMIENTO TERMICO DE 12" DE DIAMETRO | BOLSA
82 | DUCTO FLEXIBLE PARA AIRE (ESPIRODUCTO) SIN AISLAMIENTO TERMICO DE 14" DE DIAMETRO | BOLSA
83 | DUCTO FLEXIBLE PARA AIRE (ESPIRODUCTO) SIN AISLAMIENTO TERMICO DE 16" DE DIAMETRO | BOLSA
84 | DUCTO FLEXIBLE PARA AIRE (ESPIRODUCTO) SIN AISLAMIENTO TERMICO DE 18" DE DIAMETRO | BOLSA
85 | DUCTO FLEXIBLE PARA AIRE (ESPIRODUCTO) SIN AISLAMIENTO TERMICO DE 8" DE DIAMETRO | BOLSA
86 | GAS R-134 PARA REFRIGERACION | KILO
87 | GAS R-123 PARA REFRIGERACION | KILO
88 | GAS R-22 REFRIGERANTE | KILO
89 | PASTA PARA SOLDAR PLATA | PIEZA
90 | TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1" | PIEZA
91 | TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1/2" | PIEZA
92 | TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 3/4" | PIEZA
93 | TUBO COBRE FLEXIBLE DE 1/2" | CARRETE
94 | TUBO COBRE FLEXIBLE DE 3/8" | CARRETE
95 | TUBO COBRE FLEXIBLE DE 5/8" X 18 MTS. | CARRETE
96 | TUBO FLEX. COBRE DE 5/8" | CARRETE
97 | VALVULA ELECTRONICA DE 3 VIAS 3/4" Ø mod. B318+LRB24-SR | PIEZA
98 | EXTRACTOR PARA WC 1/2 hp | PIEZA
99 | EXTRACTOR PARA WC 1/4 hp | PIEZA
100 | EXTRACTOR PARA WC 3/4 hp | PIEZA
101 | SOLDADRURA FOSCO HARRIS 10 | PIEZA
102 | SOLDADRURA DE PLATA | PIEZA
103 | FUNDENTE PARA PLATA | PIEZA
104 | LIJA DE 1/2 | MEETRO
105 | BANDA VX48 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
106 | BANDA AX41 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
107 | BANDA AX43 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
108 | BANDA VX44 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
109 | BANDA AX45 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
110 | BANDA AX43 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
111 | BANDA AX47 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
112 | BANDA AX49 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
113 | BANDA AX39 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
114 | BANDA AX49 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
115 | BANDA VX48 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
116 | BANDA AX47 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
117 | BANDA VX46 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
118 | BANDA AX49 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
119 | BANDA AX41 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
120 | BANDA AX47 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
121 | BANDA AX47 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
122 | BANDA AX43 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
123 | BANDA AX45 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
124 | BANDA VX45 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
125 | BANDA VX52 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
126 | BANDA VX45 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
127 | BANDA VX45 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
128 | BANDA VX54 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
129 | BANDA AX49 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
130 | BANDA AX37 GRIPNOTH-BELT | PIEZA
131 | FOAM CLEANER | LITRO
TOTAL HASTA POR LA CANTIDAD